## АКТ
о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения

| г._________________ | «___»_____________20__г. |
| --- | --- |

Комиссия в составе:

| Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах |
| --- |
| (города, района, должность, фамилия, имя, отчество) |
| заказчика |  |
| (наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество) |
| строительно-монтажной организации |  |
| (наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество) |
| эксплуатационной организации |  |
| (наименование организации, должность, фамилия, имя, отчество) |

составили настоящий акт о том, что трубопровод, сооружение (ненужное зачеркнуть)

| (наименование объекта, длина, диаметр, объем) |
| --- |
| подвергнут промывке и дезинфекции хлорированием |  |
|  | (указать, каким реагентом) |

при концентрации активного хлора _____мг/л (г/м3) и продолжительности контакта ___ч.

Результаты физико-химического и бактериологического анализов воды на _______листах прилагаются.

| Представитель санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель заказчика |  |
|  | (подпись) |
| Представитель строительно-монтажной организации |  |
|  | (подпись) |
| Представитель эксплуатационной организации |  |
|  | (подпись) |

Заключение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском,  Перемышльском,  Мещовском  районах: Трубопровод, сооружение (ненужное зачеркнуть) считать продезинфицированным и промытым и разрешить пуск его в эксплуатацию.

| Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах «___»_____________20___г. |  |  |
| --- | --- | --- |